Znak: DZU.JS.2321.29.2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż zestawu do prowadzenia terapii integracji sensorycznej dla zaawansowanych oraz materiałów pomocniczych do prowadzenia terapii SI dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu do prowadzenia terapii integracji sensorycznej dla zaawansowanych oraz materiałów pomocniczych do prowadzenia terapii SI dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Sprzęt powinien być wyrobem medycznym spełniającym wymagania Ustawy                    o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz norm unijnych. Dokumenty potwierdzające deklaracje zgodności powinny zostać dołączone do oferty.

- W ramach usługi Wykonawca:

- dostarczy i zamontuje elementy zestawu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego,

- dostarczy materiały pomocnicze,

- zapewni specjalistów do wykonania ww. dostaw i zapewni ich wynagrodzenie,

- zapewni właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania ww. dostaw,

- zapewni wszystkie materiały i elementy wyposażenia niezbędne do wykonania dostaw,

- zapewni usunięcie materiałów i odpadów powstałych podczas wykonywania ww. dostaw.

- Załącznik:

| Zadanie: Dostawa i montaż zestawu do prowadzenia terapii integracji sensorycznej dla zaawansowanych oraz materiałów pomocniczych do prowadzenia terapii SI dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin i miejsce realizacji: Dostawa powinna zostać wykonana do dnia 18 grudnia 2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w przedziale godzin od 8.00 do 18.00. Miejsce dostawy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia: W miejscach gdzie opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie konkretnego wymogu Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach, wartościach nie gorszych od określonych. |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa asortymentu z opisem |  | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Stalowe podwiesie typu „U” | Podwiesie stalowe typu „U” do zawieszania sprzętów do ćwiczeń integracji sensorycznej. Podwiesie w zestawie ze śrubami montażowymi, hakami i karabińczykami, gotowe do wykorzystania. Dane techniczne (+/-20 cm): dł: 3m, szer: 2m, wys: 2,4m. | szt. | 1 |
| 2 | Materac rehabilitacyjny trzyczęściowy | Materac rehabilitacyjny składany. Wymiary materaca po rozłożeniu (+/-20 cm): dł: 200 cm, szer: 80 cm, wys. min.: 4 cm. | szt. | 9 |
| 3 | Belka rozbudowująca – 2 zaczepy. | Belka rozbudowująca poprzeczna do podwiesia z 2 zaczepami, w zestawie ze śrubami montażowymi, hakami wraz z karabińczykami. | szt. | 1 |
| 4 | Huśtawka terapeutyczna typu konik z regulacją | Huśtawka z możliwością regulacji linek. Konik „okrągły” lub „prostokątny”. Wymiary (+/-20 cm): dł. 100 cm, wys. 20 cm, szer. 20 cm. huśtawka. Huśtawka zabezpieczona pianką, wykonana z materiału łatwo zmywalnego, wytrzymałego, bezpiecznego dla dzieci. | szt. | 1 |
| 5 | Huśtawka terapeutyczna typu grzybek z regulacją | Huśtawka z możliwością uzyskanie ruchu rotacyjnego, orbitalnego lub liniowego. Wyposażona w linę pozwalającą na regulację długości. Wymiary (+/-10 cm): średnica siedziska ok. 60 cm. wys. słupka: ok. 70 cm. Huśtawka zabezpieczona pianką, wykonana z materiału łatwo zmywalnego, wytrzymałego, bezpiecznego dla dzieci. | szt. | 1 |
| 6 | Huśtawka terapeutyczna okrągła typu gniazdo z regulacją | Huśtawka okrągła o średnicy (+/-20 cm): 100 cm. Liny o grubości 10 mm z możliwością montażu do belki podwiesia, regulowane miękkie obramowanie antyuderzeniowe, materiał odporny na zmienne warunki atmosferyczne. | szt. | 1 |
| 7 | Huśtawka terapeutyczna typu parówka z regulacją | Huśtawka posiada regulację długości linek. Wymiary (+/- 20 cm): dł. 100 cm, średnica: ok. 20 cm. Dopuszczalne obciążenie: ok. 60 kg. Huśtawka zabezpieczona pianką, wykonana z materiału łatwo zmywalnego, wytrzymałego, bezpiecznego dla dzieci. | szt. | 1 |
| 8 | Platforma terapeutyczna podwieszana z regulacją | Huśtawka posiada regulację długości linek. Wymiary platformy (+/- 20 cm): dł. 100 cm, szer. 50 cm. Huśtawka zabezpieczona pianką, zaokrąglone narożniki, wykonana z materiału łatwo zmywalnego, wytrzymałego, bezpiecznego dla dzieci. | szt. | 1 |
| 9 | Hamak elastyczny | Hamak terapeutyczny podwieszany, z możliwością podwieszenia jedno zaczepowo lub dwu zaczepowo. Przy podwieszeniu jedno zaczepowym możliwość wykonania ruchu rotacyjnego 360 stopni wokół własnej osi. Hamak w zestawie z hakami, karabińczykami i linami. Dane techniczne: wymiary (+/-10 cm): 65 cm x 120 cm (powierzchnia do leżenia). Materiał wytrzymały, bezpieczny dla dzieci. | szt. | 1 |
| 10 | Helikopter terapeutyczny z regulacją | Helikopter z regulację długości każdej z linki. Parametry techniczne: dł. linek ok.140 cm, zakres regulacji – ok. 60 cm. obciążenie ok. 75 kg. Szelki miękkie, zabezpieczone warstwą gąbki, materiał zewnętrzny, obszyty materiałem zmywalnym. | szt. | 1 |
| 11 | Huśtawka typu opona – dętka | Podwieszana opona – dętka, z możliwością wykonania ruchów wahadłowych i rotacyjnych. Wymiary (+/-20 cm): średnica zewnętrzna: 120 cm, średnica wewnętrzna: 70 cm, szer. 30 cm. Huśtawka zabezpieczona pianką, wykonana z materiału łatwo zmywalnego, wytrzymałego, bezpiecznego dla dzieci. | szt. | 1 |
| 12 | Huśtawka tupu żabka z regulacją | Huśtawka z regulacją długości linek. Wymiary (+/-20 cm): szer. 65 cm, wys. ok. 180 cm. | szt. | 1 |
| 13 | Trapez z regulacją | Wymiary (+/- 20 cm): dł. trapezu: 50 cm, dł. linek: 50 cm z możliwością regulacji. | szt. | 1 |
| 14 | Trampolina z uchwytem | Wymiary (+/-20 cm): średnica 100 cm, wys. od podłoża ok 20 cm. Uchwyt/poręcz trampoliny z możliwością regulacji wysokości. Trampolina na nóżkach zapewniających stabilność. Wyposażona w sprężyny, sprężyny osłonięte, zabezpieczone. Stelaż trampoliny i nóżki zostały wykonane ze stali. Nóżki z nakładkami antypoślizgowymi, zabezpieczającymi przed zarysowaniem powierzchni. | szt. | 1 |
| 15 | Deskorolka ze smyczą | Kształt platformy dowolny: okrągły, fasolka, prostokąt itp. Platforma wyposażona w zaczep umożliwiający zamontowanie smyczy i smycz z regulacją długości linki. Siedzisko deski wyłożone pianką lub całość deski wykonana z materiału łatwo zmywalnego, wytrzymałego, bezpiecznego dla dzieci. Wymiary (+/- 20 cm): dł. 70 cm, szer. 40 cm. | szt. | 1 |
| 16 | Deska rotacyjna | Kształt platformy dowolny: okrągły, fasolka, prostokąt itp. Siedzisko deski wyłożone pianką, całość na zewnątrz wykonana z materiału łatwo zmywalnego, wytrzymałego, bezpiecznego dla dzieci. Wymiary (+/- 20 cm): Średnica podstawy 50 cm, średnica siedziska 50 cm, wys. 20cm | szt. | 1 |
| 17 | Beczka | Sprężysty walec pusty wewnątrz, pozwala na ułożenie się dziecka we wnętrzu urządzenia. Wymiary (+/-20 cm): średnica zewnętrzna ok. 85 cm, wys. ok. 75 cm. Walec wypełniony pianką, a na zewnątrz wykonany z materiału łatwo zmywalnego, wytrzymałego, bezpiecznego dla dzieci. | szt. | 1 |
| 18 | Równoważnia poprzeczna - kołyska | Platforma równoważni wyłożona pianką, całość na zewnątrz wykonana z materiału łatwo zmywalnego, wytrzymałego, bezpiecznego dla dzieci. Wymiary równoważni (+/-20 cm): dł. 90 cm, szer. 50 cm. | szt. | 1 |
| 19 | Tunel sensoryczny | Tunel sensoryczny z tkaniny bawełnianej, wypełniony granulatem styropianowym. Możliwość wyjęcia wkładu i prania pokrowca. Granulat posiada atest PZH. Wymiary (+/- 20 cm): średnica 60 cm, dł. 100 cm. | szt. | 1 |
| 20 | Maglownica standard | Maglownica z możliwością regulacji docisku. Wymiary (+/- 20 cm): szer. 75cm, dł. 75cm, wys. 75 cm. | szt. | 1 |
| 21 | Piłka gimnastyczna/rehabilitacyjna z rogami lub uchwytem 55cm z pompką | Piłka rehabilitacyjna, do skakania z tworzywa sztucznego, PVC – guma wytrzymująca duże obciążenia, średnica 55 cm, z 2 wypustkami rogami lub uchwytem. Pompka w zestawie. | szt. | 1 |
| 22 | Piłka gimnastyczna/ rehabilitacyjna 65 cm | Piłka rehabilitacyjna, z tworzywa sztucznego, PVC – guma wytrzymująca duże obciążenia, średnica 65 cm. | szt. | 1 |
| 23 | Piłka wałek / fasolka | Piłka rehabilitacyjna, zwana „fasolką” lub „podwójną piłką”. Owalna piłka gimnastyczna posiada zwężenie w środkowej części oraz dwa punkty podparcia. Materiał: tworzywo sztuczne, PVC – guma wytrzymująca duże obciążenia. Wymiary (+/- 15 cm): 50 cm x 100 cm. | szt. | 1 |
| 24 | Piłka sensoryczna z wypustkami 25 cm | Piłka rehabilitacyjna z wypustkami/kolcami, z tworzywa sztucznego, PVC – guma wytrzymująca duże obciążenia, średnica 25 cm. | szt. | 2 |
| 25 | Półkula sensoryczna, jeżyk | Półkolisty dysk sensoryczny z wypustkami do stworzenia ścieżki sensorycznej. Materiał: elastyczna konstrukcja z tworzywa sztucznego, PVC – guma wytrzymująca duże obciążenia. Wymiary (+/-5 cm): średnica 15 cm, wys. 8 cm. | szt. | 6 |
| 26 | Dysk sensoryczny / poduszka | Dysk sensoryczny z wypustkami, wspomagający aktywne siedzenie i utrzymanie prawidłowej pozycji kręgosłupa. Materiał: elastyczna konstrukcja z tworzywa sztucznego, PVC – guma wytrzymująca duże obciążenia. Wymiary (+/-10 cm): średnica: 30 cm, wytrzymałość: do 200 kg. | szt. | 5 |
| 27 | Ringo | Gładki krążek bez wypustek. Zabawka zręcznościowa, materiał: tworzywo sztuczne, wymiary (+/-5 cm): średnica 20 cm. | szt. | 6 |
| Obowiązki Zamawiającego: Zamawiający zapewni wybranemu Wykonawcy dostęp do pomieszczeń. |  |  |  |  |
| Obowiązki Wykonawcy: - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym paletę kolorystyczną. - Wyznaczy osobę do koordynacji/nadzoru wykonania usługi posiadającą doświadczenie w wykonaniu ww. usług, która w trakcie realizacji zamówienia odpowiedzialna będzie za: - nadzór nad prawidłowym przebiegiem usługi, - realizację zgodnie z harmonogramem. |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji: - min. 24 miesiące od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru usługi. - usunięcie usterek – nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail’em). |  |  |  |  |