**Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego**

Znak sprawy: DZPR. MW.2311.20.2020.

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest** **dostawa Testów antygenowych wykrywających antygeny SARS-CoV-2 w materiale z dróg oddechowych dla instytucji całodobowego pobytu jakimi są Domy Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu pn. „Liderzy kooperacji**”**.**

Projekt pn. „Liderzy kooperacji” realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (Zadanie 5 – działania dodatkowe w walce z koronawirusem; poz. 284).

Dodanie kolejnego zadania w projekcie podyktowała dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz potrzeba szybkiego reagowania na sytuację zagrożenia życia i zdrowia. W ramach projektu zaplanowano podjęcie działań minimalizujących skutki oraz ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV2 w okresie trwania pandemii, jak również zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii w przyszłości, poprzez zakup szybkich testów antygenowych wykrywających wirusa SARS-CoV-2.

Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów tj.:Lidera - Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów: Województwo

Strona

1

Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Województwo Podlaskie -

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwo Świętokrzyskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

**Dostawa realizowana jest na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2012 r. poz. 1845 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325) - w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.**

**Dostawa 2 775 sztuk testów antygenowych wykrywających antygeny SARS-CoV-2 w materiale z dróg oddechowych.**

**I. Opis i wymagania dotyczące produktu:**

1. Szybki, kasetkowy test do jakościowego wykrywania antygenu wirusa Sars-Cov-2.

2. Test przeznaczony do badania wymazu z nosogardzieli.

3. Test do stosowania w Domach Pomocy Społecznej (w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym).

4. Zestaw diagnostyczny wyposażony jest w (wymagania minimum):

1. płytki testowe w indywidualnym foliowym opakowaniu zawierającym środek pochłaniający wilgoć,
2. próbówki ekstrakcyjne z zakrętką,
3. bufor (1 x 9 ml/buteleczka)
4. sterylne wymazówki do pobierania wymazu z nosogardzieli,
5. instrukcję stosowania (metodyka wykonywania testu w języku polskim).

A także: statyw na probówki, szybki podręcznik (nosogardziel), wymazówki kontrolne (dodatnie i ujemne).

5. Czułość diagnostyczna ≥ 92% i swoistość diagnostyczna ≥ 99%.

6. Udokumentowany brak reakcji krzyżowych z następującymi wirusami:

- adenowirus typ 3,7

- HSV 1, 2

- wirus grypy A, B, RSV typ A, B.

**Zgodność z normami lub z normami równoważnymi:**

- zgodny z Dyrektywą nr 98/79/WE;

- zgodny z dopuszczeniem i rekomendacjami WHO;

- zgodny ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2 na dzień podpisania umowy.

- deklaracja zgodności CE;

Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze testów w ilości max. 25 sztuk w opakowaniu.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia **w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.**

Strona

2

# II. Zadania Wykonawcy przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt do siedziby Zamawiającego na wskazany adres po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej **2 dni robocze**  wcześniej o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego .
4. Przedmiot, o którym mowa w zapytaniu, powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
5. Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia **w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy**.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy z zapytaniem ofertowym i/lub z ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych – do dostarczenia różnicy wynikającej z zapytania ofertowego i oferty Wykonawcy i faktycznie zrealizowanej dostawy w terminie ustalonym przez

Zamawiającego.

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Do oferty trzeba dołączyć dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (tłumaczenie zwykłe, nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) potwierdzające spełnianie szczegółowych wymagań oferowanego asortymentu, opisanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i niniejszego zapytania.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego, m.in.: certyfikat z laboratorium notyfikowanego, Deklarację Zgodności UE itp. lub stosowne oświadczenie z załączeniem innych dokumentów potwierdzających, że produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej – wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem, którego produktu dotyczą.

Strona

3

1. Opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami wskazanymi w szczegółowym przedmiocie zamówienia.
2. Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

Wykonawca przy dostarczeniu przedmiotu zamówienia musi dać możliwość Zamawiającemu sprawdzenia czy ilość zamówionego asortymentu jest zgodna z zamówieniem i przekazaną specyfikacją przekazaną przy podpisaniu umowy. Zamawiający musi mieć możliwość dostępu do pudła z danym zamówieniem otwarcia go zweryfikowania czy przedmiot zamówienia jest spakowany właściwie i opisany wg. wzoru podanego w szczegółowym przedmiocie zamówienia.