Numer sprawy:                                                                                          Lublin, dnia 21 grudnia 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania pn. dostawa testów antygenowych wykrywających antygeny SARS-CoV-2 w materiale z dróg oddechowych w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”

Zamawiający informuje że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy:

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena jednostkowa brutto (zł) | Cena Brutto oferty (zł) | Liczba punktów przyznana w kryterium cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „FABIMEX” Więcek Sp.j. ul Cedrowa 16, 04-565 Warszawa | 27,81 | 77 172,75 | Oferta odrzucona |
|  | NEWU Sp. z o.o. ul. Miodowa 3, 31-055 Kraków | 24,80 | 68 820,00 | Oferta odrzucona |
|  | Farmator Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 20, 87-100 Toruń | 27,86 | 77 311,50 | 100 |
|  | Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań | 29,13 | 80 935,75 | Oferta odrzucona |
|  | Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice | 32,32 | 89 688,00 | Oferta odrzucona |
|  | Beryl Med. Ltd. 1st FLOOR, 26 FOUBERTSPLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F7PP | 23,22 | 64 435,50 | Oferta odrzucona |
|  | Fundacja Pełnia Szczęścia Jamy 31E, 21-110 Ostrów Lubelski | 49,00 | 135 975,00 | Oferta odrzucona |
|  | MANGONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Fantastyczna 8/1A 20-531 Lublin | 39,00 | 108 225,00 | Oferta odrzucona |
|  | UNIVERSAL TRADE SP.Z O.O. ul. Warszawa 40/2A 40-008 Katowice | 46,75 | 129 731,25 | Oferta odrzucona |
|  | UNIVERSAL TRADE SP.Z O.O. ul. Warszawa 40/2A 40-008 Katowice | 65,79 | 182 567,25 | Oferta odrzucona |

Oferta Wykonawcy Farmator Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 20, 87-100 Toruń została wybrana jako najkorzystniejsza.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający odrzuca oferty nw. Wykonawców:

- „FABIMEX” Więcek Sp.j. ul Cedrowa 16, 04-565 Warszawa

Uzasadnienie:

Wykonawca do złożonej oferty dołączył kartę katalogową ofertowanego testu antygenowego wykrywającego antygen SARS-CoV-2. Z załączonego dokumentu nie wynikało czy dla oferowanego testu został udokumentowany brak reakcji krzyżowych z HSV 1 i 2.

Zamawiający na podstawie posiadanych informacji nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić czy oferowany przez Wykonawcę test spełnia postawione w zapytaniu ofertowym warunki. Zamawiający w dniu 11 grudnia 2020 r. wystosował do Wykonawcy wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu ww. zakresie. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przesłał wyjaśnień, tym samym nie potwierdził czy oferowany przez Wykonawcę test spełnia postawione w zapytaniu ofertowym warunki.

- NEWU Sp. z o.o. ul. Miodowa 3, 31-055 Kraków

Uzasadnienie:

Wykonawca do złożonej oferty dołączył metodykę wykonania testu wykrywającego antygen SARS-CoV-2, z której wynikało że do wykonania testu należy użyć krwi. Zamawiający w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazał, że wymaga zaoferowania testu przeznaczonego do badania wymazu z nosogardzieli.

Zaoferowany przez Wykonawcę test nie spełnia postawionych w zapytaniu ofertowym warunków.

- Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Polska 114,  60-401 Poznań

Uzasadnienie:

Wykonawca do złożonej oferty dołączył kartę katalogową ofertowanego testu antygenowego wykrywającego antygen SARS-CoV-2. Z załączonego dokumentu nie wynikało czy dla oferowanego testu został udokumentowany brak reakcji krzyżowych z HSV 1 i 2 oraz RSV.

Zamawiający na podstawie posiadanych informacji nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić czy oferowany przez Wykonawcę test spełnia postawione w zapytaniu ofertowym warunki. Zamawiający w dniu 11 grudnia 2020 r. wystosował do Wykonawcy wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu ww. zakresie. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach wskazał, że dla oferowanego testu został udokumentowany brak reakcji krzyżowych RSV oraz potwierdził, że nie zostało przeprowadzone badanie na temat reakcji krzyżowych pomiędzy wirusem HSV a COVID.

Zaoferowany przez Wykonawcę test nie spełnia postawionych w zapytaniu ofertowym warunków.

- Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice

Uzasadnienie:

Wykonawca do złożonej oferty nie załączył wymaganych dokumentów. Zamawiający w dniu 11 grudnia 2020 r. wystosował do Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, określonych w rozdz. VI Zapytania ofertowego tj.:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- dokumenty potwierdzające spełnianie szczegółowych wymagań oferowanego asortymentu, opisanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i niniejszego zapytania (w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (tłumaczenie zwykłe, nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe),

- certyfikat z laboratorium notyfikowanego, Deklarację Zgodności UE itp.  lub stosowne oświadczenie z załączeniem innych dokumentów potwierdzających, że produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej – wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem, którego produktu dotyczą.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przesłał brakujących dokumentów, tym samym nie potwierdził czy oferowany przez Wykonawcę test spełnia postawione w zapytaniu ofertowym warunki.

- Beryl Med. Ltd. 1st FLOOR, 26 FOUBERTSPLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F7PP

Uzasadnienie:

Wykonawca do złożonej oferty dołączył kartę katalogową ofertowanego testu antygenowego wykrywającego antygen SARS-CoV-2. Z załączonego dokumentu nie wynikało czy dla oferowanego testu został udokumentowany brak reakcji krzyżowych z HSV 1 i 2 oraz RSV.

Zamawiający na podstawie posiadanych informacji nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić czy oferowany przez Wykonawcę test spełnia postawione w zapytaniu ofertowym warunki. Zamawiający w dniu 11 grudnia 2020 r. wystosował do Wykonawcy wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu ww. zakresie. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach wskazał, potwierdził, że nie zostało przeprowadzone badanie na temat reakcji krzyżowych pomiędzy wirusem HSV 1 i 2 oraz RSV a COVID.

Dodatkowo zaoferowany przez Wykonawcę test nie posiadał elementów minimalnych opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. próbówek ekstrakcyjnych z zakrętką.

Zaoferowany przez Wykonawcę test nie spełnia postawionych w zapytaniu ofertowym warunków.

- Fundacja Pełnia Szczęścia Jamy 31E, 21-110 Ostrów Lubelski

Uzasadnienie:

Wykonawca do złożonej oferty dołączył kartę katalogową testu wykrywającego antygen SARS-CoV-2, która określała czułość testu na poziomie 88,7%, oraz swoistość na pozionie 97,6%. Zamawiający w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazał, że wymaga zaoferowania testu o czułości diagnostycznej ≥ 92% i swoistości diagnostycznej ≥ 99%..

Zaoferowany przez Wykonawcę test nie spełnia postawionych w zapytaniu ofertowym warunków.

- MANGONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Fantastyczna 8/1A 20-531 Lublin

Uzasadnienie:

Wykonawca w treści złożonej oferty nie złożył oświadczenia w zakresie istnienia bądź nie powiązań osobowy lub kapitałowych, o których mowa w rozdz. V Zapytania.

Tym samym treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

- UNIVERSAL TRADE SP.Z O.O. ul. Warszawa 40/2A 40-008 Katowice

- UNIVERSAL TRADE SP.Z O.O. ul. Warszawa 40/2A 40-008 Katowice

Uzasadnienie:

Zgodnie z rozdz. VII ust. 1 zapytania ofertowego Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu złożył dwie oferty o różnych cenach. Postępowanie Wykonawcy jest niegodne z treścią zapytania ofertowego oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Zastępca Dyrektora

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

/-/ Marta Drozd